LICITACIÓN N°: LPE/SOPDU/DCSCOP/011/2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 17:00 horas del día 19 de noviembre de 2025 reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el Ing. José Cástulo Castellanos Arenas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/011/2025 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del ARQ. SILVANO REYNA EGUIA, Jefe del Departamento de Licitaciones y Contratos, ARQ. ALEJANDRO RIVERA GARCÍA, Personal Técnico designado del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, todos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la(s) obra(s) enunciada(s) a continuación:

| NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN |
| --- | --- |
| 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR DONAJÍ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN0392Y UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0320V UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR PAULO FREIRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN2097J UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0321U UBICADA EN AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. | MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES |

Se informa que se encuentra presente el(la) ING GEOVANNI DIAZ ALDECO OLIVERA, Director de Auditoria Interna del Organo Interno de Control Municipal, quien actúa en los términos previstos en el artículo 126 QUATER fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Acto seguido, el ARQ. ALEJANDRO RIVERA GARCIA, Personal Técnico designado del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

1.- Se deberán MODIFICAR en la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR DONAJÍ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN0392Y UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA los siguientes conceptos.

En la partida SERVICIOS SANITARIOS 6.25 X 2.82, Sub-partidas: Instalaciones, Red Electrica, Red Sanitaria, Trabajos Complementarios.

| DICE |  |  |  |  | DEBE DECIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | INSTALACIONES |  |  |  | A5 | INSTALACIONES |  |  |
| A54 | MUEBLES SANITARIOS |  |  |  | A54 | MUEBLES SANITARIOS |  |  |
| 25-52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO DE PVC CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE MUEBLE, ACCESORIOS Y VALVULA CONTROL GENERAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | SAL. | 8.00 |  | 25-52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO DE PVC CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE: ACCESORIOS Y VALVULA CONTROL GENERAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | SAL. | 8.00 |
| 25-52056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  | 25-52056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| A55 | TUBERIA HIDROSANITARIAS |  |  |  | A55 | TUBERIA HIDROSANITARIAS |  |  |
| 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 5.53 |  | 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 14.41 |
| B15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  | B15 | RED ELÉCTRICA |  |  |
| B1551 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  | B1551 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |
| 25-31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROFUNDIDAD CON TABICON DE CONCRETO DE 10X14X 28 CMS, CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CMS, Y 7 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL N° 3, A CADA 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 3.00 |  | 25-31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROFUNDIDAD CON TABICON DE CONCRETO DE 10X14X 28 CMS, CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CMS, Y 7 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL N° 3, A CADA 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 2.00 |
| B1552 | INSTALACIONES |  |  |  | B1552 | INSTALACIONES |  |  |
| 25-51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DE DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25.00 |  | 25-51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DE DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 20.00 |
| 25-51469 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 50.00 |  | 25-51469 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 40.00 |
| 25-51493 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25.00 |  | 25-51493 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 20.00 |
| B16 | RED SANITARIA |  |  |  | B16 | RED SANITARIA |  |  |
| B161 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  | B161 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |
| 25-31300 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 4.00 |  | 25-31300 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |
| B162 | INSTALACIONES |  |  |  | B162 | INSTALACIONES |  |  |
| 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 45.00 |  | 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 10.00 |
| C | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | C | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |
| 25-52312 | INTERCONEXIÓN Y DESCARGA DE 1 TINACO EN BATERIA CON TUBO DE COBRE DE 51 MM, INCLUYE: VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  | 25-52312 | LINEA DE DESCARGA DE 1 TINACO A RED DE MUEBLES CON TUBO DE COBRE DE 38 MM, INCLUYE: CONEXIONES ESPECIALES, VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 38 MM, JARRO DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |
| 25-51437 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE COBRE TIPO M 13 MM. DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25.00 |  | 25-51437 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE COBRE TIPO M 13MM. DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 10.00 |

2.- Se deberán AGREGAR los siguientes conceptos en las partidas: ALBAÑILERIA Y ACABADOS, Sub-partida: CADENAS Y CASTILLOS.

| CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |
| A31 | CADENAS Y CASTILLOS |  |  |
| 25-CK2014-01 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CMS. TIPO CC, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 7.71 |
| 25-CK1515-01 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CMS. TIPO CC1, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 3.63 |

3.- Se deberán ELIMINAR los siguientes conceptos en las partidas: CISTERNA DE 5 M3, Sub-partidas: INSTALACIONES.

| CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| B14 | CISTERNA DE 5 M3 |  |  |
| B144 | INSTALACIONES |  |  |
| 25-51304 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MANUAL TIPO FG.1 SQUARE "D", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 1.00 |

1.- Se deberán MODIFICAR  en la obra 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0320V UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA los siguientes conceptos.

En la partida SERVICIOS SANITARIOS 6.25 X 2.82, Sub-partidas: Instalaciones, Red Electrica, Red Sanitaria, Trabajos Complementarios.

| DICE |  |  |  |  | DEBE DECIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | INSTALACIONES |  |  |  | A5 | INSTALACIONES |  |  |
| A54 | MUEBLES SANITARIOS |  |  |  | A54 | MUEBLES SANITARIOS |  |  |
| 25-52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO DE PVC CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE MUEBLE, ACCESORIOS Y VALVULA CONTROL GENERAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | SAL. | 8 |  | 25-52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO DE PVC CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE: ACCESORIOS Y VALVULA CONTROL GENERAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | SAL. | 8 |
| 25-52056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  | 25-52056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| A55 | TUBERIA HIDROSANITARIAS |  |  |  | A55 | TUBERIA HIDROSANITARIAS |  |  |
| 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 5.53 |  | 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 6.00 |
| B15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  | B15 | RED ELÉCTRICA |  |  |
| B1551 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  | B1551 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |
| 25-31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROFUNDIDAD CON TABICON DE CONCRETO DE 10X14X 28 CMS, CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CMS, Y 7 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL N° 3, A CADA 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 3.00 |  | 25-31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROFUNDIDAD CON TABICON DE CONCRETO DE 10X14X 28 CMS, CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CMS, Y 7 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL N° 3, A CADA 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 2.00 |
| B1552 | INSTALACIONES |  |  |  | B1552 | INSTALACIONES |  |  |
| 25-51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DE DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25.00 |  | 25-51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DE DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 15.00 |
| 25-51469 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 50.00 |  | 25-51469 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 30.00 |
| 25-51493 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25.00 |  | 25-51493 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 15.00 |
| B16 | RED SANITARIA |  |  |  | B16 | RED SANITARIA |  |  |
| B161 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  | B161 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |
| 25-31300 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 4.00 |  | 25-31300 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |
| B162 | INSTALACIONES |  |  |  | B162 | INSTALACIONES |  |  |
| 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 45.00 |  | 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 10.00 |
| C | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | C | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |
| 25-52312 | INTERCONEXIÓN Y DESCARGA DE 1 TINACO EN BATERIA CON TUBO DE COBRE DE 51 MM, INCLUYE: VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  | 25-52312 | LINEA DE DESCARGA DE 1 TINACO A RED DE MUEBLES CON TUBO DE COBRE DE 38 MM, INCLUYE: CONEXIONES ESPECIALES, VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 38 MM, JARRO DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |
| 25-51437 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE COBRE TIPO M 13 MM. DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25.00 |  | 25-51437 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE COBRE TIPO M 13MM. DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 15.00 |

2.- Se deberán AGREGAR los siguientes conceptos en las partidas: ALBAÑILERIA Y ACABADOS, Sub-partida: CADENAS Y CASTILLOS.

| CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |
| A31 | CADENAS Y CASTILLOS |  |  |
| 25-CK2014-01 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CMS. TIPO CC, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 7.71 |
| 25-CK1515-01 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CMS. TIPO CC1, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 3.63 |

3.- Se deberán ELIMINAR los siguientes conceptos en las partidas: CISTERNA DE 5 M3, Sub-partidas: INSTALACIONES.

| CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| B14 | CISTERNA DE 5 M3 |  |  |
| B144 | INSTALACIONES |  |  |
| 25-51304 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MANUAL TIPO FG.1 SQUARE "D", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 1.00 |

1.- Se deberán MODIFICAR  en la obra 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR PAULO FREIRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN2097J UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA los siguientes conceptos.

En la partida SERVICIOS SANITARIOS 6.25 X 2.82, Sub-partidas: Instalaciones, Red Electrica, Red Sanitaria, Trabajos Complementarios.

| DICE |  |  |  |  | DEBE DECIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | INSTALACIONES |  |  |  | A5 | INSTALACIONES |  |  |
| A54 | MUEBLES SANITARIOS |  |  |  | A54 | MUEBLES SANITARIOS |  |  |
| 25-52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO DE PVC CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE MUEBLE, ACCESORIOS Y VALVULA CONTROL GENERAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | SAL. | 8 |  | 25-52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO DE PVC CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE: ACCESORIOS Y VALVULA CONTROL GENERAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | SAL. | 8 |
| 25-52056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  | 25-52056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| A55 | TUBERIA HIDROSANITARIAS |  |  |  | A55 | TUBERIA HIDROSANITARIAS |  |  |
| 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 5.53 |  | 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 14.41 |
| B15 | RED ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |  |
| B1552 | INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DE DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25.00 |  | 25-51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DE DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 41.00 |
| 25-51469 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 50.00 |  | 25-51469 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 82.00 |
| 25-51493 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25.00 |  | 25-51493 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 41.00 |
| B16 | RED SANITARIA |  |  |  |  |  |  |  |
| B161 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-31300 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 4.00 |  | 25-31300 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |
| B162 | INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 45.00 |  | 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 15.00 |
| C | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-52312 | INTERCONEXIÓN Y DESCARGA DE 1 TINACO EN BATERIA CON TUBO DE COBRE DE 51 MM, INCLUYE: VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |  | 25-52312 | LINEA DE DESCARGA DE 1 TINACO A RED DE MUEBLES CON TUBO DE COBRE DE 38 MM, INCLUYE: CONEXIONES ESPECIALES, VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 38 MM, JARRO DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA. | 1.00 |
| 25-51437 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE COBRE TIPO M 13 MM. DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25.00 |  | 25-51437 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE COBRE TIPO M 13MM. DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 20.00 |

2.- Se deberán AGREGAR los siguientes conceptos en las partidas: ALBAÑILERIA Y ACABADOS, Sub-partida: CADENAS Y CASTILLOS.

| CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |
| A31 | CADENAS Y CASTILLOS |  |  |
| 25-CK2014-01 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CMS. TIPO CC, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 7.71 |
| 25-CK1515-01 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CMS. TIPO CC1, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 3.63 |

3.- Se deberán ELIMINAR los siguientes conceptos en las partidas: CISTERNA DE 5 M3, Sub-partidas: INSTALACIONES.

| CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| B14 | CISTERNA DE 5 M3 |  |  |
| B144 | INSTALACIONES |  |  |
| 25-51304 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MANUAL TIPO FG.1 SQUARE "D", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 1.00 |

1.- Se deberán MODIFICAR  en la obra 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE  CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0321U UBICADA EN AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. los siguientes conceptos.

En la partida SERVICIOS SANITARIOS 6.25 X 2.82, Sub-partidas: Instalaciones, Red Electrica, Trabajos Complementarios.

| DICE |  |  |  |  | DEBE DECIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | INSTALACIONES |  |  |  | A5 | INSTALACIONES |  |  |
| A54 | MUEBLES SANITARIOS |  |  |  | A54 | MUEBLES SANITARIOS |  |  |
| 25-52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO DE PVC CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE MUEBLE, ACCESORIOS Y VALVULA CONTROL GENERAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | SAL | 8 |  | 25-52027-1 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO DE PVC CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE: ACCESORIOS Y VALVULA CONTROL GENERAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | SAL | 8 |
| 25-52056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  | 25-52056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| A55 | TUBERIA HIDROSANITARIAS |  |  |  | A55 | TUBERIA HIDROSANITARIAS |  |  |
| 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 5.53 |  | 25-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CONEXIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 14.41 |
| B15 | RED ELECTRICA |  |  |  | B15 | RED ELECTRICA |  |  |
| B151 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  | B151 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |
| 25-31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROFUNDIDAD CON TABICON DE CONCRETO DE 10X14X 28 CMS, CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CMS, Y 7 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL N° 3, A CADA 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 3 |  | 25-31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROFUNDIDAD CON TABICON DE CONCRETO DE 10X14X 28 CMS, CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CMS, Y 7 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL N° 3, A CADA 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 4 |
| B152 | INSTALACIONES |  |  |  | B152 | INSTALACIONES |  |  |
| 25-51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DE DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25 |  | 25-51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DE DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 50 |
| 25-51469 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 50 |  | 25-51469 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 100 |
| 25-51493 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25 |  | 25-51493 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INCLUYE: CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 50 |
| C | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | C | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |
| 25-52312 | INTERCONEXIÓN Y DESCARGA DE 1 TINACO EN BATERIA CON TUBO DE COBRE DE 51 MM, INCLUYE: VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 1 |  | 25-52312 | LINEA DE DESCARGA DE 1 TINACO EN BATERIA A RED DE MUEBLES CON TUBO DE COBRE DE 38 MM, INCLUYE: CONEXIONES ESPECIALES, VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 38 MM, JARRO DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 1 |
| 25-51437 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE COBRE TIPO M 13 MM. DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 25 |  | 25-51437 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE COBRE TIPO M 13 MM. DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 45 |

2.- Se deberán AGREGAR los siguientes conceptos en las partidas: ALBAÑILERIA Y ACABADOS, Sub-partida: CADENAS Y CASTILLOS.

| CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |
| A31 | CADENAS Y CASTILLOS |  |  |
|  | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CMS. TIPO CC, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 7.71 |
|  | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CMS. TIPO CC1, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 3.63 |

3.- Se deberán ELIMINAR los siguientes conceptos en las partidas: CISTERNA DE 5 M3, Sub-partidas: INSTALACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| B14 | CISTERNA DE 5 M3 |  |  |
| B144 | INSTALACIONES |  |  |
| 25-51304 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MANUAL TIPO FG.1 SQUARE "D", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 1.00 |

Documentos que se anexan y/o entregan a los licitantes:

- En este acto se exhibieron 09 planos impresos por cada obra, dando un total de 36 planos, que contienen las modificaciones para esta junta de aclaraciones, los cuales fueron rubricados por todos los asistentes a esta junta de aclaraciones, los cuales se anexan a la misma.

- En  este mismo acto se hace entrega al licitante que acudió a esta junta de aclaraciones, de un disco compacto (CD) mismo que contiene los 09 planos que se señalan en el párrafo anterior, los cuales podrán descargar del portal electrónico del municipio de Oaxaca de Juárez, http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica, junto con la presente acta de junta de aclaraciones.

- En este acto se exhibió el documento denominado: “MUESTREO DE MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN OBRAS PÚBLICAS, QUE DEBERÁN CONSIDERAR LOS LICITANTES DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE SU PROPUESTA ECONÓMICA” impreso, que contiene las directrices para llevar a cabo los muestreos de materiales, pruebas de laboratorio, pruebas de campo, certificación del personal obrero y normas de seguridad e higiene, de los diversos géneros de obra pública, que deberán llevar a cabo durante la ejecución de los trabajos, con cargo a los costos indirectos, el cual fué rubricado por todos los asistentes a esta junta de aclaraciones, el cual se anexa a la misma.

Preguntas recibidas para esta junta de aclaraciones mediante oficio sin numero de fecha 18 de noviembre de 2025 de la empresa SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A DE C.V.:

PREGUNTA NUMERO 1

| PREGUNTA (S) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES DE LICITACION |  |  |  |  |
| NUMERAL | ANEXO No. | NOMBRE DEL ANEXO | PREGUNTA |  |
| 4.1.2 documentos administrativos | ANEXO 9 | Relacion de Contratos de Obra | La convocatoria menciona que se debe incluir el domicilio y numero telefonico de los responsables de los trabajos, Pueden ser mas explicitos en cuanto a que persona en especifico se refieren? En el formato de la guia de llenado, solo numeracion, nombre de obra y numero de contrato. |  |

RESPUESTA:

En el anexo número 9 de la guía de llenado, en la columna denominada obra, deberán anotar: el nombre completo de la obra, el nombre o denominación de la contratante, el domicilio de la contratante, el teléfono de la contratante, descripción de la obra, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

PREGUNTA NUMERO 2

| PREGUNTA (S) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO ESPECIFICO DE LAS BASES DE LICITACION |  |  |  |  |
| NUMERAL | ANEXO No. | NOMBRE DEL ANEXO | PREGUNTA |  |
| 4.1.2 documentos administrativos | ANEXO 12 | Inciso A) | Con relaciòn al anexo 12 A, en el manifiesto se declara conocer las bases, la guia de llenado, el modelo de contrato y modelo de fianzas, la duda seria ¿ Ese documental se va a imprimir y agregar a la propuesta o solo se va a adjuntar de manera digital en el CD para el anexo 34. |  |

RESPUESTA:

En el inciso A del anexo 12 del numeral 4.1.2 se señala: “Debera anexar planos del Proyecto ejecutivo, (impression en tamaño doble carta)”

En el anexo 34 del numeral 4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, se señala que es un Disco (CD) con sobre firmado, sellado y rotulado, por lo que la informacion solicitada es por medio electronico ò digital (arcivos electronicos).

Una vez que se dio respuesta a las preguntas o aclaraciones formuladas por los licitantes or escrito, los licitantes resentes manifestaron que no tienen ninguna pregunta adicional o duda respect a las respuestas que les dio la convocante.

El Ing. José Cástulo Castellanos Arenas, quien preside este acto manifiesta que esta será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Se da por terminado el presente acto a las 17:45 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

POR LOS LICITANTES

| N° | NOMBRE DEL LICITANTE | NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

El contenido de esta acta se difundirá en la plataforma electrónica del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Ing. José Castulo Castellanos Arenas | Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública |  |
| Arq. Silvano Reyna Eguia | Jefe del Departamento de Licitaciones y Contratos |  |
| Arq. Alejandro Rivera Garcia | Personal Técnico designado por el Departamento de Proyectos. |  |
| Ing Geovanni Diaz Aldeco Olivera | Director de Auditoria Interna del Organo Interno de Control Municipal |  |

~:"

La presente foja de firmas forma parte del acta de junta de aclaraciones correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°: LPE/SOPDU/DCSCOP/011/2025 para la adjudicación de la(s) obra(s): 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR DONAJÍ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN0392Y UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0320V UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR PAULO FREIRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN2097J UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE  CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0321U UBICADA EN AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. de fecha 19 de noviembre de 2025----