LICITACIÓN N°: LPE/SOPDU/DCSCOP/013/2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 10:00 horas del día 20 de noviembre de 2025 reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el Ing. José Cástulo Castellanos Arenas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/013/2025 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del ARQ. SILVANO REYNA EGUIA Jefé del Departamento de Licitaciones y Contratos , ING. SERGIO CRUZ VIDAL, Personal Técnico designado del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública todos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la(s) obra(s) enunciada(s) a continuación:

| NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN |
| --- | --- |
| 1.- CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA TURNO MATUTINO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0319F UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DES0118B UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. | MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES |

Se informa que se encuentra presente el(la) ARQ. BELINDA HERNANDEZ SANTOS, Jefa del departamento de Auditoria de Proyectos y Contratación de Obras r del Órgano Interno de Control Municipal, quien actúa en los términos previstos en el artículo 126 QUATER fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Acto seguido, el ING. SERGIO CRUZ VIDAL, Personal Técnico designado del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

1.- Se deberán MODIFICAR los siguientes conceptos en las partidas:

En la partida 2 AULAS EST.REG. 6X8 CUB. DE CONC., Sub-partidas: Cimentación, Otras.

| NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN |
| --- | --- |
| 1.- CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA TURNO MATUTINO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0319F UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. | MUNICIPIO: 067 Oaxaca de Juarez REGIÓN: 08 Valles Centrales |

| DICE |  |  |  |  | DEBE DECIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 AULAS EST.REG. 6X8 CUB. DE CONC. | UNIDAD | CANTIDAD |  | A | 2 AULAS EST.REG. 6X8 CUB. DE CONC. | UNIDAD | CANTIDAD |
| A2 | CIMENTACION |  |  |  | A2 | CIMENTACION |  |  |
| 11121 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 34.76 |  | 11121 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 18.70 |
| 11131 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 31.11 |  | 11131 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 35.58 |
| A8 | OTRAS |  |  |  | A8 | OTRAS |  |  |
| A81 | ANDADOR |  |  |  | A81 | ANDADOR |  |  |
| 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 80.00 |  | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 9.41 |
| 11080 | EXCAVACIÓN A MANO CUALQUIER TERRENO PARA FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMIÓN VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 5.04 |  | 11080 | EXCAVACIÓN A MANO CUALQUIER TERRENO PARA FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMIÓN VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 0.94 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 12.60 |  | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 10.20 |
| 11121 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 5.04 |  | 11121 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 0.59 |
| 11131 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 16.00 |  | 11131 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 1.88 |
| 31220 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, MEDIDA DE LOSAS DE 3.06 x 2.00 MTS, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: COMPACTACIÓN CON PISÓN Y AGUA, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 80.00 |  | 31220 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, MEDIDA DE LOSAS DE 3.06 x 2.00 MTS, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: COMPACTACIÓN CON PISÓN Y AGUA, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 10.20 |
| 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 5 VARILLAS DE N° 3 (ACERO DE REFUEZO) Y BASTON DE 1.40 MTS. DE LONGITUD CON VARILLA DEL N° 2 A CADA 25 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 36.00 |  | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 5 VARILLAS DE N° 3 (ACERO DE REFUEZO) Y BASTON DE 1.40 MTS. DE LONGITUD CON VARILLA DEL N° 2 A CADA 25 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 13.70 |
| 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS: INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 36.00 |  | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS: INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 13.70 |
| 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 80.00 |  | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 10.20 |

3.- Se deberán ELIMINAR los siguientes conceptos en las partidas: OTROS, Sub-partidas: Andador

| CÓDIGO | CONCEPTO |  | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A8 | OTRAS |  |  |  |
| A81 | ANDADOR |  |  |  |
| 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. |  | M2 | 14.40 |

1.- Se deberán MODIFICAR los siguientes conceptos en las partidas:

En la partida 3 AULAS DIDACTICA EST. REG. 6.00 X 8.00, Sub-partidas: Andador

| NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN |
| --- | --- |
| 1.-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DES0118B UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. | MUNICIPIO: 067 Oaxaca de Juarez REGIÓN: 08 Valles Centrales |

| DICE |  |  |  |  | DEBE DECIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 AULAS DIDACTICA EST.REG. 6.00X8.00 | UNIDAD | CANTIDAD |  | A | 3 AULAS DIDACTICA EST.REG. 6.00X8.00 | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1.8.4 | ANDADOR |  |  |  | 1.8.4 | ANDADOR |  |  |
| 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 160.00 |  | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 18.60 |
| 11080 | EXCAVACIÓN A MANO CUALQUIER TERRENO PARA FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMIÓN VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 7.14 |  | 11080 | EXCAVACIÓN A MANO CUALQUIER TERRENO PARA FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMIÓN VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 1.95 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 17.85 |  | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 4.03 |
| 11121 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 7.14 |  | 11121 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 0.41 |
| 11131 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 23.0979 |  | 11131 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 14.04 |
| 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 20.40 |  | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 8.06 |
| 31220 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, MEDIDA DE LOSAS DE 3.06 x 2.00 MTS, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: COMPACTACIÓN CON PISÓN Y AGUA, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 160.00 |  | 31220 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, MEDIDA DE LOSAS DE 3.00 x 1.00 MTS, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: COMPACTACIÓN CON PISÓN Y AGUA, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 18.60 |
| 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 5 VARILLAS DE N° 3 (ACERO DE REFUEZO) Y BASTON DE 1.40 MTS. DE LONGITUD CON VARILLA DEL N° 2 A CADA 25 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 51.00 |  | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 5 VARILLAS DE N° 3 (ACERO DE REFUEZO) Y BASTON DE 1.40 MTS. DE LONGITUD CON VARILLA DEL N° 2 A CADA 25 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 20.16 |
| 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, :INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 51.00 |  | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, :INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 19.60 |
| 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 160.00 |  | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 18.60 |

Documentos que se anexan y/o entregan a los licitantes:

- En este acto se exhibieron 01 plano impreso, que contienen las modificaciones para esta junta de aclaraciones, los cuales fueron rubricados por todos los asistentes a esta junta de aclaraciones, los cuales se anexan a la misma.

- En este acto se exhibió el documento denominado: “MUESTREO DE MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN OBRAS PÚBLICAS, QUE DEBERÁN CONSIDERAR LOS LICITANTES DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE SU PROPUESTA ECONÓMICA” impreso, que contiene las directrices para llevar a cabo los muestreos de materiales, pruebas de laboratorio, pruebas de campo, certificación del personal obrero y normas de seguridad e higiene, de los diversos géneros de obra pública, que deberán llevar a cabo durante la ejecución de los trabajos, con cargo a los costos indirectos, el cual fué rubricado por todos los asistentes a esta junta de aclaraciones, el cual se anexa a la misma.

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria y bases, así como por escrito veinticuatro horas antes de la fecha y hora de inicio del evento.

El Ing. José Cástulo Castellanos Arenas, quien preside este acto manifiesta que esta será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Se da por terminado el presente acto a las 10:40 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

POR LOS LICITANTES

| N° | NOMBRE DEL LICITANTE | NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

El contenido de esta acta se difundirá en la plataforma electrónica del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Ing. José Castulo Castellanos Arenas | Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública |  |
| Arq. Silvano Reyna Eguia | Jefé del departamento de Licitaciones y Contratos |  |
| Ing. Sergio Cruz Vidal | Personal Técnico designado del Departamento de Proyectos |  |
| Arq. Belinda Hernández Santos | Jefa del Departamento de Auditoria de Proyectos Contratación de Obra |  |

~:"

La presente foja de firmas forma parte del acta de junta de aclaraciones correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°: LPE/SOPDU/DCSCOP/013/2025 para la adjudicación de la(s) obra(s): 1.- CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA TURNO MATUTINO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0319F UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DES0118B UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. de fecha 20 de noviembre de 2025---------------------------------------------------------------------