EN LA CALLE COSIJOEZA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JÚAREZ, OAXACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA EL C. LEVI PÉREZ ALONSO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. FELIX SANCHEZ HILARIO, VIOLA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, ANDREA MONSERRAT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, NATALIA SANCHEZ HILARIO, FLORIDA HERAS SALAS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL 1, VOCAL 2 Y VOCAL 3 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE COSIJOEZA, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”

| UBICACIÓN: | No. | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/080/2023 | FECHA: | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2240506K27020101-61412-2533323. |
| OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No. | NO APLICA | FECHA | NO APLICA |
| OF. AMPLIACION PRESUPUESTAL No. | NO APLICA | FECHA | NO APLICA |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 101,352.32 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 080/2023 | FECHA | 28 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES | DCSyCOP/FIII 080/CM-02/2023 | FECHA | 29 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 11 DE FEBRERO DE 2024 |
| METAS INICIALES: | 65 ML | METAS ALCANZADAS: | 65 ML |
| BENEFICIARIOS: | 11 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE POSTE DE CONCRETO DE PC 12-750 CON GRUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA A PIE DE CEPA, APERTURA DE CEPA EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO, HINCADO Y ORIENTACION DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO, COLOCACION DE PIEDRA BOLA, APISONADO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3 INCLUYE: MATEIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y PRUEBA, TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD, INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELÉCTRICO, RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE RETENIDA TIPO RSA., INCLUYE EXCAVACION, RELLENO A VOLTEO EN MATERIAL TIPO III (COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA) MATERIALES,M DE O. HERRAMIENTA Y EQUIPO,PRUEBAS,TRABAJO TERMINADO,ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE CONDUCTOR MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0. INCLUYE: TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO Y CERRADO DE PUENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS NECESARIAS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA SUMINISTRO E INTSLACION DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED 100W, POTENCIA: 100W, TENSIÓN NOMINAL: 100-277 V TEMPERATURA DE COLOR: 5 700K, FLUJO LUMINOSO: 12 500 LM, IP65, IRC>80, SUPRESOR DE PICOS 4 KV, CURVA II MEDIA, CERTIFICADO NOM VIGENTE, VIDA ÚTIL: 50 000 HRS, INCLUYE: BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK, FOCELDA MARCA TORK MODELO 2021 110V,BRAZO METALICO DE CED. 30 DE 11/2" X 1 MTS, ABRAZADERAS CON TORNILLERÍA, PARA POSTE DE CONCRETO, 3 MTS DE CABLE THW CAL 14, 6 MTS DE CABLE THW CAL 12. TRÁMITES Y PAGOS ANTE LA CFE INC. CONEXIONES Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA. |
| ESTRUCTURA FINANCIERA |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 101,352.32 | $ 101,352.32 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 101,352.32 | $ 101,352.32 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. LEVI PÉREZ ALONSO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. LEVI PÉREZ ALONSO |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C.: | CAA161206PMA |
| DIRECCIÓN: | CALLE HIDALGO No. 9, COL. SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. C.P. 71250 |

__________________________________________________________ C. LEVI PÉREZ ALONSO REPRESENTANTE LEGAL “CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V.

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| ______________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| _______________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | __________________________________________ ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. FELIX SANCHEZ HILARIO PRESIDENTE |  | ______________________________________ VIOLA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ SECRETARIA |
| _________________________________________ C. ANDREA MONSERRAT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ VOCAL 1 |  | _____________________________________ C. NATALIA SANCHEZ HILARIO VOCAL 2 |
| _________________________________________ C. FLORIDA HERAS SALAS VOCAL 3 |

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA “AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE COSIJOEZA, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.” DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.