REUNIDOS EN LA CALLE PRIVADA DE MARGARITAS PERTENECIENTE AL BARRIO EX MARQUEZADO, CABECERA MUNICIPAL; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EX  MARQUEZADO, CALLES NIÑOS HÉROES Y PRIVADA DE MARGARITAS”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |

| D A T O S G E N E R A L E S |
| --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN: | 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/082/2022 | FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2022. |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2230501K16040106-61412-2533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 473,879.14 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 082/2022 | FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2022. |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2022. |
| ACTA DE REINICIO DE OBRA | FECHA: 04 DE ENERO DE 2023. |
| PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION: | DEL 09 DE ENERO DEL 2023 AL 22 DE FEBRERO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 09 DE ENERO DEL 2023 | FECHA DE TERMINACIÒN: 22 DE FEBRERO DEL 2023 |
| METAS INICIALES: | 146.97 M | METAS ALCANZADAS: 139.80 M |
| BENEFICIARIOS: | 133 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.00 A 10 CMS DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBA DE PVC RD-26 DE 71 MM (3") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "B", MÓDULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA S TIPO "B", CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. |

| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| --- |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 473,743.66 | $ 412,425.52 | $ 61,318.14 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 473,743.66 | $ 412,425.52 | $ 61,318.14 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. GENESIS AISSA RIVERA LUISES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. GENESIS AISSA RIVERA LUISES |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C.: | MMS191029LA2 |
| DIRECCIÓN: | CALLE NORTE 3, No. 303, COL. VICTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCIA DEL CAMINO. |

___________________________________ C. GENESIS AISSA RIVERA LUISES MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

# Text boxes

*

_____________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

___________________________________

ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES

RESIDENTE DE OBRA