**REUNIDOS EN** **LAS CALLES AV.LA PAZ, LA FRONTERA, SAN ANTONIO Y NUEVO MÉXICO, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA, DE JUÁREZ, OAX.** SIENDO LAS **17:00 HORAS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN** **S.A DE C.V**. EL CIUDADANO **C. ELI NOEL HUANTES CHAVEZ**.EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**; LOS CC**. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA** ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA**:** **“AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES AV. LA PAZ,LA FRONTERA,SAN ANTONIO Y NUEVO MEXICO,COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ OAXACA”.**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0701** | **AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- Desarrollo Social.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.1.- vivienda y servicios a la comunidad.** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.4-alumbrado público.** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: | | | **FISMDF/086/2023** | | | | FECHA: **5 diciembre** **DE 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2240506k27020104-6142-25333213** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$1,128,419.06** | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES | | | **DCSyCOP/FIII 086/CM-01/2023** | | | | | **FECHA:** 9 DE FEBRERO DE 2024 | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **ADJUDICACION DIRECTA** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$1,122,762.79** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 086/2023** | | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **22 DE DICIEMBRE DE 2023** | | **FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2024** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | **(723 ML.)** | | METAS ALCANZADAS:  **723 ML** | | | | |
| BENEFICIÁRIOS: | | | 356 PERSONAS | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CON BASE A LOS CONCEPTOS EJECUTADOS | LEVANTAMIENTO DE OBRA ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTO DE CFE DE POSTES DE CONCRETO DE PC12-750; SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTO DE LA CFE DE POSTES DE CONCRETO DE PC-9400 SOBRE ACARREOS DE POSTES EN AREAS INACCESIBLES Y PENDIENTES; SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN  NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE.SUMINISTRO E  INSTALACION SEGÚN NORMAS DE LA CFE DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3; SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSION 1R3/1R3/1R3 SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R3; SUMINISTROS E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION1P3,SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVO 1TR2AA,SUMINISTRO Y SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTODE LA CFE DE DISPOSITIVO DE PROTECCION (APARTAR RAYOS); SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR ANTI FAUNA PARA BOQUILLA DE15KV.SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA1K PARA ESTRUCTURA DE REMATE,SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE REMATE,SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV200,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CCF-95/15/8000 SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE CFE DE RETENIDA TIPO RVEAD,SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTO DE LA CFE DE RETENIDA TIPO RSA,SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBAD,SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS DE REQUERIMIENTO DE LA CFE CONDUCTOR MÚLTIPLE AL 2+1; SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTO DE CFE DE CONDUCTOR ACSR 3/0.SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AREA MONOFASICA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1 DESCONEXCION Y CONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EXISTENTES. | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERÊNCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 1,122,762.79** | | **$ 1,021,292.78** | | | **$ 101,470.01** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,122,762.79** | | **$ 1,021,292.78** | | | **$ 101,470.01** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CIUDADANO C. **ELI NOEL HUANTES CHAVEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN. S.A. DE C.V.; RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **17:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN. S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE:*** | **C. ELI NOEL HUANTES CHAVEZ** |
| ***CARGO:*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | CSL1607085K2 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE ALDANA N0 37 COL. BARRIO NUEVO, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CP. 96070 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN. S.A. DE C.V**  **C. ELI NOEL HUANTES CHÁVEZ**  REPRESENTANTE LEGAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING.** **AGUSTIN BARRANCO GARCIA**  RESIDENTE DE OBRA |

*LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 086/2023.*