REUNIDOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO PERTENECIENTE A LA COLONIA MORELOS; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 10 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA MORELOS CALLE 5 DE FEBRERO”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |

| D A T O S G E N E R A L E S |
| --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN: | 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/089/2022 | FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2022. |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2230501K16030103-61412-2533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 959,097.26 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 089/2022 | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022. |
| PERIODO DE CONTRATO: | DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE FEBRERO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. | FECHA DE TERMINACIÒN: 13 DE FEBRERO DEL 2023. |
| METAS INICIALES: | AGEB 0986 (326.28 ML) AGEB 2056 (105.00 ML) | METAS ALCANZADAS: AGEB 0986 (329.94 ML) AGEB 2056 (0.00 ML) |
| BENEFICIARIOS: | AGEB 0986 (147 PERSONAS) AGEB 2056 (147 PERSONAS) |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y REP. DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.00 A 10 CMS DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. DE 15 CMS. DE ESP., RETIRO DE TUBERÍA GALVANIZADA COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", DEM. Y REP. DE BANG. DE CON. HIDRA. DE 8 A 10 CM DE ESP, DESAZOLVE DE REG. EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 0.00 A 1.00 MTS., DEM. DE REG. PARA OPER. DE VALVULAS DE AGUA POT. DE 80 X 80 CMS. A 150 X 150 CMS., EXCAVACIÓN. MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PM DE 101 MM DE DIAM., SUM. E INST. DE EXTRE. ESPIGA DE PVC DE 76 MM Y 100 MM DE DIAM., SUM. E INST. DE EXTRE. CAMPANA DE PVC DE 65 MM Y 100 MM DE DIAM., SUM. E INST. DE EXTRE. DE FO.FO. DE 2.5" X 0.30 MTS. Y DE 4" X 0.30 MTS., SUM. E INST. DE TEE DE FO. FO. 4" X 4" DE DIAM., SUM. E INST. DE "T" DE FO. FO. 4 X 3, SUM. E INST. DE JUNTA GIBAULT DE 65MM DIAMETRO Y DE 101 MM DIAM., SUM. E INST. DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA CON VASTAGO SALIENTE DE FO.FO. DE 75 MM Y DE 100 MM DE DIAM., SUM. E INST. DE REDUC. CAMPANA HIDR. DE PVC-SI DE 3" X 2.5" DE DIAM., SUM. E INST. DE TEE DE PVC DE 4"X 3" Y 4"X4" DE DIAM., SUM. E INST. DE CODA DE PVC-SI DE 45° X 3", 22° X 2 1/2", 22° X 3", 22° X 100 MM DE DIAM., SUMINISTRO E INST. DE COPLE DE REP. P.V.C. DE 3" Y 4", SUM. E INST. DE TA•ON CAMPANA DE PVC-SI DE 4" Y 3" DE DIAM., SUM. E INST. DE TAPA CIEGA DE FO. FO. DE 65 MM Y 100 M DE DIAM., ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE 30X30X40 CMS., CAJA DE DESFOGUE TIPO II DE 1.28 X 1.18 X 1.40 M., CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO “C” DE1.30., CAJA PARA OPER. DE VALVULAS TIPO "C" DE 1.30 X 0.90 X 1.40 M., MODULO DE ALIMT. HIDR. DOMIC., SUMINISTRO, RELLENO Y COMPAC. CON PISON DEMANO Y POR MEDIOS MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESP., CONST. DE BASE PARA PAY. CON MATERIAL DE BANCO MEZC. Y COMPAC., LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO., ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE |

| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| --- |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 958,912.26 | $ 958,912.26 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 958,912.26 | $ 958,912.26 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. NOEMI ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. NOEMI ANTONIO PÉREZ |
| CARGO: | APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C.: | SIA100222RZ9 |
| DIRECCIÓN: | PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129, COL CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, C.P. 68270 |

___________________________________ C. NOEMI ANTONIO PÉREZ SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V. APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

# Text boxes

*

_____________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

___________________________________

ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES

RESIDENTE DE OBRA