REUNIDOS EN EL ANDADOR ÉBANO, PERTENECIENTE AL INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, QUINTA ETAPA CABECERA MUNICIPAL; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023, EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTOV DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO QUINTA ETAPA, ANDADOR ÉBANO”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |

| D A T O S G E N E R A L E S |
| --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE |
| SUBFUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/054/2022 | FECHA: 29 DE JULIO DE 2022. |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K26020004-61412-2533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 540,406.06 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 054/2022 | FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022. |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.: | DCSyCOP/FIII 054/CD/2022 | FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN: | DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 06 DE FEBRERO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 09 DE DICIEMBRE DEL 2022. | FECHA DE TERMINACIÒN: 06 DE FEBRERO DEL 2023. |
| METAS INICIALES: | 74.58 ML | METAS ALCANZADAS: 72.32 ML |
| BENEFICIARIOS: | 68 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, REUBICACIÓN DE LUMINARIA, TRAMITES DE AUTORIZACIÓN ANTE TELMEX PARA ÉL RETIRE Y COLOCACIÓN DE POSTE EXISTENTE, RETIRO DE TOCÓN DE ÁRBOL DE 8 MTS. DE ALTURA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETE HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ESCALINATAS A BASE DE MURO DE TABICAN, RETIRE DE TUBERÍA DE CONCRETE O PVC ALCANTARILLADO DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE 3A, DEMOLICIÓN DE ZAMPEADO DE PIEDRA BOLA, CORTE DE PAVIMENTO EMPEDRADO, RETIRE DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETE SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6", DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO 11, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARE ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM, MÓDULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A", CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE UN RANGO DE 8" 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL NO. 4 Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO Y VOLVER A COLOCAR ADOQUÍN TIPO HEXAGONAL PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETE HECHO EN OBRA, ZAMPEADO A BASE DE PIEDRA BOLA, MAMPOSTERÍA DE 3ª, JUNTEADA CON MORTERO CEM- ARENA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, SOBREACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, ACARREO EN CAMÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO. |

| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| --- |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 536,168.48 | $ 536,168.48 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 536,168.48 | $ 536,168.48 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C.: | GCA1011193R1 |
| DIRECCIÓN: | CALLE INDEPENDENCIA No. 12 A, COL. CENTRO, SOLEDAD ETLA, OAXACA. C.P. 68250 |

___________________________________ C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V. ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

# Text boxes

*

_____________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

___________________________________

ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES

RESIDENTE DE OBRA