EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y REFORMA, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “CONSTRUCCION Y CONFECCION DE PROYECTOS, S.A DE C.V.”, EL C. VICTOR REYNALDO GARCIA HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERRERA, ODETT LILIANA ANGELES ZORRILLA Y JULIAN HECTOR VELASCO CARREOLA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL ,INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES BENITO JUAREZ Y REFORMA, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRAN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.”

| UBICACIÓN: | No. | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 1001 | AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA. |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/010/2023 | FECHA: | 19 DE JULIO DE 2023 |
| OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No. | TM/MP/DPRF/015/2023 | FECHA | 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2230501K26020103-61412-2533323. |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 614,665.14 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 010/2023 | FECHA: | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| No. DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO | DCSyCOP/FIII 010/CM-01/2023 FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| No. DE CONVENIO MODIFICATORIO | DCSyCOP/FIII 010/CM-02/2023 FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 216.72 ML | METAS ALCANZADAS: | 220.38 ML |
| BENEFICIARIOS: | 152 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL , DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO DE 8 CMS DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APÓYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO SERIE INGLESA CON UNION DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE DE 76 MM NOMINAL (2") DE DIAMETRO QUE SOPORTE UNA PRESION DE 11.1 KG/CM2, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 45°x (50 MM) 2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 2" x 2" (50 MM x 50 MM) DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 90°x (50 MM) 2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE Fo.Fo. DE (51 MM) 2" DE DIAMETRO, ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO (19 MM) 3/4" PARA TUBERIA DE (51 MM A 151 MM) 2"-6" CON DIMENSIONES DE 20 x 30 x 50 CM., CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO "A", MODULO DE ALIMENTACION HIDRAULICA DOMICILIARIA INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON BAILARINA DE COMPACTACION, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON BAILARINA DE COMPACTACION MEDIOS MANUALES, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO PARA ENTREGA DE LA MISMA. |
| ESTRUCTURA FINANCIERA |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 614,665.14 | $ 614,665.14 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 614,665.14 | $ 614,665.14 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. VICTOR REYNALDO GARCIA HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “CONSTRUCCION Y CONFECCION DE PROYECTOS, S.A DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “CONSTRUCCION Y CONFECCION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE: | C. VICTOR REYNALDO GARCIA HERNANDEZ |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C.: | ACC120705BD2 |
| DIRECCIÓN: | CALLE PENSAMIENTOS No.501 INT. 7, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68050 |

__________________________________________________________ “CONSTRUCCION Y CONFECCION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.” C. VICTOR REYNALDO GARCIA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| ______________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| _______________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | __________________________________________ ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERRERA. PRESIDENTE |  | ______________________________________ C ODETT LILIANA ANGELES ZORRILLA. SECRETARIA |
| _________________________________________ C. JULIAN HECTOR VELASCO CARREOLA. VOCAL. |