REUNIDOS EN LA **CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LAS PALMAS, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **19 DE FEBRERO DEL 2024**, POR PARTE DE LA EMPRESA **MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.** EL **C. JUAN DANIEL VÁSQUEZ AQUINO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS **CC. FERNANDO JACINTO CORTÉS, NAHUM PAZ GARCÍA Y FLORENTINO FLORES** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0101** | **AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.2.1.- URBANIZACIÓN.** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/028/2023** | | | | FECHA: **07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23030110-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$1’200,373.27** | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO: | | | **DCSyCOP/FIII 028/CM-01/2023** | | | | FECHA: **30 DE DICIEMBRE DEL 2022** | | |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: | | |  | | | | | IMPORTE DE CONVENIO:  **$ 132, 897.43** | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 028/CM-02/2023** | | | | | FECHA: **19 DE ENERO DEL 2024** | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO:  **$ 1,164,327.55** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 028/2023** | | FECHA: **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **26 DE ENERO DEL 2024.** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | **DRENAJE SANITARIO: 85.80 ML**  **AGUA POTABLE: 89.75 ML**  **PAVIMENTACIÓN: 368.89 M2** | | METAS ALCANZADAS:  **DRENAJE SANITARIO: 82.20 ML**  **AGUA POTABLE: 89.75 ML**  **PAVIMENTACIÓN: 368.89 M2** | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **251 PERSONAS** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | DRENAJE SANITARIO: TRAZO Y NIVELACIÓN; RETIRO DE TUBERÍA; RETIRO DE DESCARGA SANITARIA; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO; EXCAVACIÓN A MÁQUINA; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA; INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA; CANCELACIÓN DE ENTRADA Y/O SALIDA DE POZO; POZO DE VISITA COMÚN CON MUROS DE TABICÓN; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO, AGUA POTABLE; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; RETIRO DE TUBERÍA; EXCAVACIÓN A MÁQUINA; CAMA DE ARENA; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE “T”; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA; ATRAQUE DE CONCRETO; CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO “B”; MÓDULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA; ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO; PAVIMENTACIÓN: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO; CORTE EN CAJA EN TERRENO, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO. | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 1,297,224.98** | | **$ 1,297,224.98** | | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,297,224.98** | | **$ 1,297,224.98** | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. JUAN DANIEL VÁSQUEZ AQUINO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.;** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. JUAN DANIEL VÁSQUEZ AQUINO |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | MEA1911128U7 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE COSTA RICA, No. 102, INT. 3, COL. AMÉRICA NORTE, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA , S.A. DE C.V.**  **C. JUAN DANIEL VÁSQUEZ AQUINO**  **REPRESENTANTE LEGAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ**  RESIDENTE DE OBRA |
| **POR EL COMITÉ DE OBRA** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. FERNANDO JACINTO CORTÉS**  PRESIDENTE |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. NAHUM PAZ GARCÍA.**  SECRETARIO |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. FLORENTINO FLORES**  VOCAL | | |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **DCSyCOP/FIII 028/2023**.