REUNIDOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO  NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 0701 | AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACION. |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/031/2023 |  |  |  | FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2210504K23010137-61412-2533322 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $4’698,946.93 |  |  |
| CONVENIO DE REUCCIÓN PRESUPUESTAL: |  |  | TM/MP/DPRF/015/2023 |  |  |  | FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  |  |
|  |  |  | REDUCCIONES PRESUPUESTALES CON BASE AL RECURSO APROBADO Y CONTRATADO |  |  |  | IMPORTE DE REDUCCIÒN: $ 281,464,16 |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 4’417,482.77 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 031/2023 |  | FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN: |  |  | DCSyCOP/FIII 031/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: |  |  | DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 10 DE FEBRERO DE 2023. |  |  |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES: |  |  | DCSyCOP/FIII 031/CM-02/2023 |  | FECHA: 10 DE ENERO DEL 2024 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE FEBRERO DEL 2024. |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 2456.12 M2/ 347.08 ML/ 653.79 M2 |  | METAS ALCANZADAS: 2496.70 M2 /351.53 ML/ 653.79 M2 |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 326 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PAVIMENTO: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, DEMOLICION CON MEDIOS MANUALES DE CONCRETO HIDRAULICO, SIMPLE ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON MARRO Y HERRAMIENTAS AUXILIARES; DEMOLICION A MAQUINA DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARTILLO NEUMATICO Y COMPRESOR, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; DESPALME DE TERRENO A MANO, EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. EN MATERIAL TIPO VEGETAL DEL LUGAR, INCLUYE MANO DE OBRA, APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, ACARREO A PIE DE CAMION, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE EN CAMION VOLTEO; CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, CON MOTONIVELADORA, INCLUYE TALUDES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A PRIMERA ESTACION DE 20 M.; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS AL 95% DE SU P. V. S. M. INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION Y PRUEBA DE LABORATORIO @ 200 M2; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON MOTONIVELADORA Y RODILLO VIBRATORIO DE 2 TON. CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T. M. A. DE 1 ½” Y UN 60% ARENA, PUDIENDO SER EL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE DISDEÑO DE LA MEZCLA REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA OBTENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P. V. S. M. COMO MINIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACION, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO; CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CM. MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVINIMIENTO DE 12 CM. +/- 3 CM. ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1”, CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 M. DE SECCION MAXIMA, PUDIENDOSE REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACION MINIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER 3.00 LA MAXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS DE FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DIA COMO MINIMO ENTRE COLADOS, INC. JUNTAS DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM. VOLTEADOR, CIMBRA METALICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A ENSION POR FLEXION POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE-VIGENTE, SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3; DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE F’C= 250 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 40 CM. DE BASE Y ALTURS DE 10 Y 25 CM. CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACION TENDIDO Y VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA BASE AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO (A 45° CON RESPECTO AL SENTIDO DEL DENTELLON) ACARREOS LIBRES DE LOS MATERIALES; RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 M. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INC. RETIRO Y DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES (CINCEL Y MARRO) DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. MATERIAL RECUPERABLE DE CADENA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE, RESGUARDO DEL MISMO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA, DEMOLICION DE CADENA PERIMETRAL, CON SECCION DE 30 X 30 CM. ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ELABORACION DE CADENA PERIMETRAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 CM., COLADA CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM. COLOCACION DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. (MATERIAL RECUPERADO) REPELLADO, INTERIOR, PULIDO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA; RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 M. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INC. RETIRO Y DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES (CINCEL Y MARRO) DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. POLIETILENO O CONCRETO ARMADO, MATERIAL NO RECUPERABLE DE CADENA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE, DEMOLICION DE CADENA PERIMETRAL, CON SECCION DE 30 X 30 CM. ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ELABORACION DE CADENA PERIMETRAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 CM., COLADA CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. REPELLADO, INTERIOR, PULIDO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO; LIMPIEZA DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; GUARNICIOS Y BANQUETAS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACION DE 20 M. ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON VIBROAPISONADOR (BAILARINA) EN ZONAS DE ACCESO COMPLICADO PARA MAQUINARIA PESADA, AL 95% DE SU P. V. S. M. INCLUYE: PRUEBA DE LABORARTORIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y TRASLAPEOS NECESARIOS; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACION Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO MACHUELO ELABORADA CON CONCRETO HIDRAULICO F’C=200 KG/CM2, CONSIDERANDO UN REVENIMIENTO DE 12 +/- 3 CM. TERMINADO APARENTE A UNA CARA CON SECCION DE 70 LTS. ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA) CON AGREGADO GRUESO DE 3/4” CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-414-ONNCCE-VIGENTE, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR, JUNTAS DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM. DE ESPESOR, ESPACIADA @3.00 M. CIMBRA METALICA, ACARREO LIBRE DE MATERIALES, COLADO EN TRAMOS DE 3.00 M. EN FORMA ALTERNADA, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CCP-30R), ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, INC. PRUEBAS DE LABORATORIO, CINTA DE PROTECCION, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. VOLTEADOR JUNTA DE DILATACION A BASE DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM. DE ESP. ESPACIADA @2.50 ML, ELABORACION COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCREO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR; CIMBRA APARENTE PARA LA FORMACION DE ARRIATE CIRCULAR CON DIAMETRO DE 40 CM. Y ALTURA DE 15 CM. COLOCADA A NIVEL DE PISO TERMINADO, PARA PROTECCION DE ARBOLES O ARBUSTOS, ELABORADA CON LAMINA LISA CALIBRE 28, INCLUYE 5 TRAMOS DE VARILLA DEL # 3 DE 30 CM. DE LONGITUD CADA UNO, PARA LA FORMACION DE LA FORMA CIRCULAR, ALAMBRE RECOCIDO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES DE COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACION DE MARIMBA CON UN ANCHO DE 3.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO BASE SOLVENTE, ACABADO MATE RESISTENTE A LA ABRASION E INTEMPERIE APLICADA A DOS MANOS EN CARAS VISIBLES DE GUARNICIONES TIPO MACHUELO DE 70 LTS. CON BROCHA, RODILLO O ASPERSOR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE LAS AREAS CIRCUNDANTES PARA UNA CORRECTA DEFINICION DE LA PINTURA, MATERIALES, ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISM, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 4’417,482.77 |  | $ 4’417,842.77 |  |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 4’417,482.77 |  | $ 4’417,482.77 |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | GKO140221AW3 |
| DIRECCIÓN: | AVENIDA LAS RAZAS, MZ 22, No. 181, COL. COLINAS DE MONTE ALBAN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68159 |

_________________________________________ GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA RESIDENTE DE OBRA |