REUNIDOS EN LA CALLE ESMERALDA COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA CONTRATISTA GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ "PERSONA FÍSICA”; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTÌN BARRANCO GARCÌA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. MARCELA CANSECO ROMERO, MARÍA DEL CONSUELO HERNÁNDEZ ORTEGA Y MARIBEL MENDEZ ARENAS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESMERALDA, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 0701 | AGENCIA DE PUEBLO NUEVO |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/041/2023 |  |  |  | FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2023. |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2230501K26030111-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 522,619.01 |  |
| OFICIO DE REDUCCIÒN PRESUPUESTAL: |  |  | TM/MP/DPRF/023/2023 |  |  |  | FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |
|  |  |  | REDUCCIONES PRESUPUESTALES CON BASE AL RECURSO APROBADO Y CONTRATADO |  |  |  | IMPORTE DE REDUCCIÒN: $ 20,554.31 |  |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  |  | DCSyCOP/FIII 041/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 09 DE ENERO DEL 2024 |  |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: |  |  | DEL 09 DE ENERO DEL 2024 AL 22 DE FEBRERO DEL 2024. |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 502,064.70 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 041/2023 |  | FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 09 DE ENERO DEL 2024. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2024. |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 325.30 ML |  | METAS ALCANZADAS: 316.23 ML |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 792 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ASBESTO, PVC HIDRAULICO EN UN RANGO DE DIAMETRO DE 2" A 6", RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" (13 MM), EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA, CON UNIÓN DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E145-VIGENTE, DE 76 MM. NOMINAL (3") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 3" X 2" (76 MM X 50 MM) DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICA RD-26 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE Fo.Fo. DE (76 mm) 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPACIÓN P.V.C. DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN P.V.C. DE 3", ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 40 CMS. DE ALTURA DE F'c=100 KG/CM2 PARA TUBERIA DE 2 A 6", MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE. INCLUYE: TUBO COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 5/8" (15.875 MM), ABRAZADERA DE PVC O POLIPROPILENO CON SALIDA DE 1/2" (13 MM), VÁLVULA DE INSERCIÓN O COMPRESIÓN CON EMPAQUE DE UNA"N" DE 1/2" (13 MM), TORRE DE BANQUETA DE FIERRO FUNDIDO, VÁLVULA DE BANQUETA DE 13 MM (1/2"), CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "A" DE 0.70 X 0.70 MTS. DESECCIÓN, MEDIDAS INTERIORES, X 1.10 MTS. DE ALTURA LIBRE; PARA RANGOS DE TUBERÍA DE (51 MM A 101 MM) 2"-4" DE DIÁMETRO, CONSTRUÍDO CON PLANTILLA DE CONCRETO F´c=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F´c=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL No.3 @ 20 CMS. PREPARACIÓN PARA FILTRO DE GRAVA DE 40 X 40 X 15 CMS. RELLENO DE GRAVA DE 11/2" PARA PERMITIR EL DRENAJE DE AGUA HACIA EL SUBSUELO, MURO DE TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES DE 14CMS. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A PROPORCIÓN 1:3, CADENA DE CORONACIÓN PERIMETRAL DE 15 X 15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VAR DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. ELABORADA CON CONCRETO F´c=200 KG/CM2, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F´c=250 KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON ACERO No.3 @ 10CMS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, MARCOS Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO PARA TRÁFICO PESADO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No.4, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA, LIMPIEZA Y ACARREOS DE LA MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 502,064.70 |  | $ 502,064.70 |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 502,064.70 |  | $ 502,064.70 |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ "PERSONA FÍSICA”; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ "PERSONA FÍSICA” |
| R.F.C. : | LORG7712102S6 |
| DIRECCIÓN: | CARRETERA INTERNACIONAL S/N, COLONIA LA PEÑA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA. C.P. 69600 |

_________________________________________ C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ PERSONA FÍSICA

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. AGUSTÍN BARRANCO GARCÍA RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |  |  |
| _________________________________________ C. MARCELA CANSECO ROMERO PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. MARÍA DEL CONSUELO HERNÁNDEZ ORTEGA. SECRETARIA |
| _________________________________________ C. MARIBEL MENDEZ ARENAS VOCAL |  |  |