REUNIDOS EN LA PRIV. LOS CERRITOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS BELTRÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA: PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C.MOISÉS PÉREZ ALONSO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ERIK GAUDENCIO ROBLES PACHECO; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: ‘‘CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AGENCIA MUNICIPAL, DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA’’

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 1001 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS BELTRÁN |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL. |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/076/2023 |  |  |  | FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2130504K25010123-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1’706,993.00 |  |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |
| PERÍODO DE EJECUCION DIFERIDO: |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO: |  |  | DCSyCOP/FIII 076/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2024 |  |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 1’687,356.74 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 076/2023 |  | FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  | FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 23 PIEZAS |  | METAS ALCANZADAS: 23 PIEZAS |  |  |  |
| BENEFICIÁRIOS: |  |  | 150 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | CIMENTACIÓN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES; EXCAVACIÓN MATERIAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II; ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN; ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACIÓN; CIMBRA EN CONTRATRABE; CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACIÓN; RELLENO CON MATERIAL; ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: MURO DE 12 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO CERÁMICO HUECO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO AHOGADO EN MURO HUECO; MORTERO EN CASTILLOS AHOGADOS EN MURO HUECO DE LADRILLO CERÁMICO; CADENA DE CERRAMIENTO CC DE CONCRETO; CIMBRA EN LOSA DE CONCRETO; ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CONCRETO ARMADO; CONCRETO EN LOSA O ESTRUCTURA HECHO EN OBRA; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA TIPO POLIFLEX; INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA: SALIDA SANITARIA PARA W.C., CON TUBO DE PVC; SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC; SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. TANQUE CON TUBERÍA DE CPVC; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. TANQUE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 450 ITS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 ITS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO; FABRICACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS PREFABRICADO DE 220 LITROS DE CAPACIDAD; CUBIERTA Y PUERTA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL; LIMPIEZA: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. EXTRAORDINARIOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" X 90; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 2" X 90; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE PVC HIDRÁULICO DE 2"; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO; ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A HASTA UNA DISTANCIA DE 20 MTS. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERÊNCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 1’687,356.74 |  | $ 1’630,614.50 |  | $ 56,742.24 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 1’687,356.74 |  | $ 1’630,614.50 |  | $ 56,742.24 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME Al CIUDADANO C. MOISÉS PÉREZ ALONSO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. MOISÉS PÉREZ ALONSO |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | PCU0309173F1 |
| DIRECCIÓN: | CALLE NAYARIT NO. 102 COI. SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68026 |

_________________________________________ # PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DER SUR S.A DE C.V. # C. MOISÉS PÉREZ ALONSO REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. ERIK GAUDENCIO ROBLES PACHECO RESIDENTE DE OBRA |